## CALCOLO
Ordinanza n. 233 del 17 luglio 2023 del Direttore del Servizio gestione risorse idriche - Disposizioni al fine della salvaguardia delle risorse idriche regionali ai sensi dell’art. 106 del RD 1775/1933
Calcolo secondo quanto stabilito dal TAVOLO TECNICO di cui all’Art. 47 delle Norme di Attuazione del PIANO REGIONALE DI TUTELA DELLE ACQUE, istituito con DGR 2642/2014 e integrato con DGR 18/2019 di cui all’Art. 47 delle Norme di Attuazione del PIANO REGIONALE DI TUTELA DELLE ACQUE, istituito con DGR 2642/2014 e integrato con DGR 18/2019
Caratteristiche getto continuo
Diametro interno | (mm) | 50 | Pollici | 2 | [12 empty] | 7 | numero riga matrice
Portata misurata Qv | (l/s) | 1
Caratteristiche utenze
Tipologia Utenza | N | UC | UC totali | UC max
Lavello cucina |  | 1.5 | 0 | 0
Lavabo bagno |  | 0.75 | 0 | 0
bidet |  | 0.75 | 0 | 0
doccia |  | 1.5 | 0 | 0
vasca |  | 1.5 | 0 | 0
WC a cassetta |  | 3 | 0 | 0
lavabiancheria |  | 2 | 0 | 0
lavastoviglie |  | 2 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
CALCOLO
PORTATA Qn (l/s) | 0
Qn/Qv | 0.1 | [15 empty] | 1 | Numero colonna matrice
Diametro riduzione Tabella 2 | 0.6325
Diametri riduzione approssimato | 0.5 |  | 50
DIAMETRO RIDUZIONE (Pollici) |  | 0 | " | 1/2
| 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.25 | 2.5 | 2.75 | 3 | 3.25 | 3.5 | 3.75 | 4
0.1 | 0.1581 | 0.2372 | 0.3162 | 0.3953 | 0.4743 | 0.5534 | 0.6325 | 0.7115 | 0.7906 | 0.8696 | 0.9487 | 1.0277 | 1.1068 | 1.1859 | 1.2649
0.2 | 0.2236 | 0.33545 | 0.4472 | 0.55905 | 0.6708 | 0.78265 | 0.8945 | 1.0063 | 1.1181 | 1.2299 | 1.3417 | 1.4535 | 1.5653 | 1.6771 | 1.7889 | 0.0655
0.3 | 0.2739 | 0.4109 | 0.5478 | 0.6848 | 0.8217 | 0.9587 | 1.0957 | 1.2326 | 1.3696 | 1.5065 | 1.6435 | 1.7804 | 1.9174 | 2.0544 | 2.1913 | 0.0503
0.4 | 0.3162 | 0.47435 | 0.6324 | 0.79055 | 0.9486 | 1.1067 | 1.2649 | 1.423 | 1.5811 | 1.7391 | 1.8973 | 2.0553 | 2.2135 | 2.3716 | 2.5297 | 0.0423
0.5 | 0.3536 | 0.53045 | 0.7072 | 0.88405 | 1.0608 | 1.2377 | 1.4145 | 1.5913 | 1.7681 | 1.9449 | 2.1217 | 2.2984 | 2.4753 | 2.6522 | 2.8289 | 0.0374
0.6 | 0.3873 | 0.581 | 0.7746 | 0.9683 | 1.1619 | 1.3556 | 1.5493 | 1.7429 | 1.9366 | 2.1302 | 2.3239 | 2.5175 | 2.7112 | 2.9049 | 3.0985 | 0.0337
0.7 | 0.4183 | 0.6275 | 0.8366 | 1.0458 | 1.2549 | 1.4641 | 1.6733 | 1.8824 | 2.0916 | 2.3007 | 2.5099 | 2.719 | 2.9282 | 3.1374 | 3.3465 | 0.031
0.8 | 0.4472 | 0.67085 | 0.8944 | 1.1181 | 1.3416 | 1.5652 | 1.7889 | 2.0125 | 2.2361 | 2.4596 | 2.6833 | 2.9068 | 3.1305 | 3.3542 | 3.5777 | 0.0289
0.9 | 0.4743 | 0.7115 | 0.9486 | 1.1858 | 1.4229 | 1.6601 | 1.8973 | 2.1344 | 2.3716 | 2.6087 | 2.8459 | 3.083 | 3.3202 | 3.5574 | 3.7945 | 0.0271
1 | 0.5 | 0.75005 | 1 | 1.2501 | 1.5 | 1.75 | 2.0001 | 2.2501 | 2.5001 | 2.75 | 3.0001 | 3.2501 | 3.5001 | 3.7502 | 4.0001 | 0.0257
y = 0,1483x0,4307 | UC2
y = 0,1984x0,3795 | UC3
y = 0,2491x0,3421 | UC4
y = 0,5153x0,218 | UC8