Allegato E – RELAZIONE TECNICA DI PROGETTO

POR FESR 2007-2013 OBIETTIVO COMPETITIVITA’ REGIONALE E OCCUPAZIONE

Asse 5 – “Ecosostenibilità ed efficienza energetica”

Attività 5.1.a – “Sostenibilità energetica”

Linea di intervento 5.1.a.1. – “Sostenibilità ambientale”

Alla Camera di Commercio,

Industria, Artigianato e Agricoltura

di ……………………….

RELAZIONE TECNICA DI PROGETTO

1. Generalità

Il potenziale soggetto beneficiario che intende accedere ai contributi previsti dalla Regione Friuli Venezia Giulia per l’Attività 5.1.a. – Sostenibilità energetica del POR FESR, conformemente a quanto indicato all’art. 4 del bando e richiamato nell’allegato D ”Scheda del progetto”, dovrà predisporre la relazione tecnica di progetto a firma di un tecnico abilitato, con i contenuti riportati al punto 2 Scheda tecnica progettuale del presente allegato E.

Per gli interventi previsti all’articolo 4 lettera a.1, a.2, a.3 del bando, la relazione tecnica di progetto può limitarsi ai contenuti riportati nella Sezione 1, “Sezione impresa”, della scheda tecnica progettuale.

Per gli interventi previsti all’articolo 4 lettera b.1, b.2 del bando, i contenuti previsti nella Sezione 2, “Sezione impresa”, della scheda tecnica progettuale possono essere sostituiti dalla compilazione della scheda tecnica di impianto riportata rispettivamente al punto 4 “Scheda tecnica impianto fotovoltaico” e al punto 5 “Scheda tecnica impianto solare” del presente allegato E.

2. Scheda tecnica progettuale

La presente scheda tecnica, illustrativa dell’intervento oggetto della richiesta di contributo, deve essere redatta e sottoscritta da un tecnico abilitato, iscritto ad un Ordine o Collegio professionale competente per materia.

Tale relazione deve essere strutturata in due sezioni, con i seguenti contenuti:

- SEZIONE IMPRESA

- la determinazione del fabbisogno annuale di energia di tipo fossile e elettrica per l’impresa prima della realizzazione dell’intervento oggetto della domanda di contributo, suddiviso per usi legati alla climatizzazione invernale/estiva e la produzione di acqua calda sanitaria, per usi tecnologici/produzione e per illuminazione e/o attività extra-produzione, con evidenza delle procedure analitiche che hanno portato alla determinazione di tutti i valori ottenuti;

- la determinazione del fabbisogno annuale di energia di tipo fossile e elettrica per l’impresa dopo la realizzazione dell’intervento oggetto della domanda di contributo, suddiviso per usi legati alla climatizzazione invernale/estiva e la produzione di acqua calda sanitaria, per usi tecnologici/produzione e per illuminazione e/o attività extra-produzione, con evidenza delle procedure analitiche che hanno portato alla determinazione di tutti i valori ottenuti;

- la determinazione dell’eventuale energia risparmiata (espressa in kWh) che dovrà venir calcolata in termini di energia primaria fossile annua, facendo un bilancio dell’energia di tipo fossile ed elettrica entrante in tutte le sue forme prima e dopo l’intervento. Per il risparmio energetico si dovrà fare riferimento alla metodologia di calcolo dell’Autorità per l’Energia Elettrica e per il Gas, per la determinazione dei relativi certificati di efficienza energetica;

- la determinazione del contributo fornito dall’impresa alla produzione di energia da fonti rinnovabili prima dell’intervento oggetto di domanda di contributo e dopo l’intervento progettuale previsto, con evidenza delle procedure analitiche che hanno portato alla determinazione di tutti i valori ottenuti.

- SEZIONE INTERVENTO

- il progetto definitivo ed esecutivo completo dei calcoli e dei relativi disegni;

- la descrizione tecnico-economica dettagliata dell’iniziativa, degli impianti prima e dopo l’intervento con evidenziazione delle peculiarità dal punto di vista ambientale ed energetico;

- gli obiettivi qualitativi e quantitativi, con la specifica del tipo e numero delle apparecchiature e manufatti da installare o modificare ed in particolare: quantificazione produzioni energia, fabbisogni energia elettrica, consumi energetici, emissioni prima e dopo l’intervento.  Si dovranno indicare le procedure analitiche che hanno portato alla determinazione di tutti i valori ottenuti. Per quanto riguarda la cogenerazione di energia e calore si dovrà fare riferimento, al fine di definire il rendimento minimo di conversione, alla delibera n. 42/2002 del 19 marzo 2002 dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (AEEG) (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 2002, n. 79), come modificata con delibera (AEEG) n. 201/2004 dell’11 novembre 2004 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 9 dicembre 2004, n. 288);

- la dimostrazione analitica e dettagliata di tutti i dati riportati nell’allegato D “Scheda del Progetto”, compresa l’evidenza disaggregata delle voci di spesa che conducono alla determinazione del costo di investimento;

- gli estremi di omologazione o di certificazione rilasciati dalle aziende produttrici attestanti le caratteristiche tecniche;

- le modalità di conduzione e manutenzione degli impianti, al fine di garantire nel tempo il raggiungimento degli obiettivi di progetto;

- i titoli abilitativi e pareri necessari alla realizzazione dell’iniziativa;

- la vita utile dell’impianto.

RELAZIONE TECNICA DI PROGETTO – SEZIONE IMPRESA

NOTA: Qualora lo spazio destinato non fosse sufficiente, allegare l’eventuale relazione

RELAZIONE TECNICA DI PROGETTO – SEZIONE INTERVENTO

NOTA: Qualora lo spazio destinato non fosse sufficiente, allegare l’eventuale relazione

3. Unità di misura ed equivalenze

Conversione tra unità di misura

Energia: unità di misura del sistema internazionale. JOULE (J) 1kcal = 1,16 Wh = 4.186 J 1Wh = 0,86 kcal = 3.600 J Potenza: unità di misura del sistema internazionale Watt (W) 1 kcal/h = 1,16 W 1 Cv = 735 W

Valori utilizzati ai fini della valutazione dell’energia primaria equivalente

| Energia elettrica | 2.263 kcal/KWh = 9,4 MJ/kWh |
| --- | --- |
| Potere Calorifico Inferiore gasolio da riscaldamento | 10.200 kcal/Kg. = 42,7 MJ/kg |
| Potere Calorifico Inferiore metano | 8.250 kcal/m3 = 34,5 MJ/m3 |
| Potere Calorifico Inferiore olio combustibile | 9.800 kcal/kg = 41,0 MJ/kg |
| Potere Calorifico Inferiore benzine | 10.500 kcal/kg = 43,9 MJ/kg |
| Potere Calorifico Inferiore GPL | 11.000 kcal/kg = 46,0 MJ/kg |
| Densità convenzionale gasolio riscaldamento | 0,835 kg/litro |
| Tonnellata equivalente petrolio (TEP) | 10.000.000 kcal = 41,86 GJ |

Fattori di emissione di CO2 per la produzione energetica

| Per la produzione di energia elettrica | 1 kWhe = 0,67 kg CO2 |
| --- | --- |
| Per la produzione di energia termica | 1 kWht= 0,255 kg CO2 |

Fattori di emissione di CO2 per principali combustibili

| Tipo combustibile | Udm | kg CO2/unità di combustibile |
| --- | --- | --- |
| Benzina | kg | 3,02 |
| Gas Naturale | Sm3 | 1,93 |
| Gasolio | kg | 3,13 |
| GPL | kg | 2,87 |
| Carbone di legna | kg | 2,95 |

4. Scheda tecnica impianto fotovoltaico

Dati generali

| Richiedente (Denominazione /ragione sociale/cognome nome) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proprietario (nel caso in cui sia diverso dal richiedente, specificare) |  |  |  |  |  |
| Progettista incaricato (dettagliare generalità) |  |  |  |  |  |
| Sede dell’intervento |  |  |  |  |  |
| Tipo di struttura |  |  |  |  |  |
| Utilizzo cui è dedicata la struttura |  |  |  |  |  |
| Indirizzo |  |  |  |  |  |
| Località |  |  |  |  |  |
| Provincia |  |  |  |  |  |
| Superficie disponibile per i moduli |  |  |  |  |  |
| Dati rete elettrica di distribuzione |  |  |  | Caratteristiche dei moduli |  |
| Tensione nominale (V) |  |  |  | Numero |  |
| Sistema trifase |  |  |  | Modello |  |
| Consumo medio annuale (kWh) |  |  |  | Dimensioni |  |
|  |  |  |  | Peso |  |
| Campo (o generatore) fotovoltaico |  |  |  | Tecnologia moduli: |  |
| Potenza nominale (kWp) |  |  |  | Silicio monocristallino |  |
| Tensione nominale (V) |  |  |  | Silicio policristallino |  |
| Producibilità attesa (kWh/anno) |  |  |  | Silicio amorfo |  |
|  |  |  |  | Altro (specificare in nota) |  |
| Tecnologia inverter |  |  |  | Caratteristiche elettriche (STC) |  |
| Numero inverter previsti |  |  |  | Potenza nominale (Wp) |  |
| Modello |  |  |  | Corrente alla massima potenza (A) |  |
| Dimensioni |  |  |  | Tensione alle massima potenza (V) |  |
| Caratteristiche tecniche |  |  |  | Corrente di corto circuito (A) |  |
| Potenza nominale per singolo inverter (kW) |  |  |  | Tensione a circuito aperto (V) |  |
| Finestra di potenze campo FV compatibili (kWp) |  |  |  | Efficienza modulo |  |
| Gamma di tensioni di ingresso MPP (V) |  |  |  |  |  |
| Massima corrente in ingresso (A) |  |  |  | Fenomeni di ombreggiamento |  |
| Massima tensione in ingresso (V) |  |  |  | Assenti |  |
|  |  |  |  | Parziali durante i mesi invernali |  |
| Tipologia di installazione |  |  |  | Parziali durante i mesi autunnali e primaverili |  |
| Superficie disponibile per moduli (m2) |  |  |  | Parziali durante i mesi estivi |  |
| Tetto/copertura | retrofit |  |  |  |  |
|  | strutturale |  |  | Prestazioni dell’impianto |  |
| Facciata | retrofit |  |  | Numero ore equivalenti previste |  |
|  | strutturale |  |  | Produzione attesa (kWh/anno) |  |
| Elemento di arredo urbano |  |  |  |  |  |
| Altro |  |  |  | Dati ambientali |  |
|  |  |  |  | Riduzione CO2 prevista con l’intervento (kg/anno) |  |
| Posizionamento dei moduli |  |  |  |  |  |
| Hanno tutti i moduli la stessa esposizione? |  |  |  |  |  |
| Inclinazione dei moduli |  |  |  |  |  |
| Orientamento (sud/Sud-est, ecc...) |  |  |  |  |  |
| Note: |  |  |  |  |  |

5. Scheda tecnica impianto solare

Dati generali

| Richiedente (Denominazione /ragione sociale/cognome nome) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Proprietario (nel caso in cui sia diverso dal richiedente, specificare) |  |  |  |  |
| Progettista incaricato (dettagliare generalità) |  |  |  |  |
| Sede dell’intervento |  |  |  |  |
| Tipo di struttura |  |  |  |  |
| Utilizzo cui è dedicata la struttura |  |  |  |  |
| Indirizzo |  |  |  |  |
| Località |  |  |  |  |
| Provincia |  |  |  |  |
| Superficie disponibile per i collettori |  |  |  |  |
| Caratteristiche impianto |  |  | Caratteristiche dei collettori |  |
| Impianto a circolazione forzata |  |  | Numero |  |
| Impianto a circolazione naturale |  |  | Costruttore |  |
| Altro (specificare in nota) |  |  | Modello |  |
|  |  |  | Peso |  |
| Caratteristiche di installazione |  |  | Tecnologia collettori: |  |
| Latitudine |  |  | Collettore solare piano |  |
| Longitudine |  |  | Collettore sottovuoto |  |
| Angolo di inclinazione dei collettori |  |  | Altro (specificare in nota) |  |
| Orientamento dei collettori |  |  |  |  |
|  |  |  | Caratteristiche fisiche |  |
| Caratteristiche energetiche specifiche dell’installazione |  |  | Superficie lorda (m2) |  |
| Irradiazione solare giornaliera massima media mensile (kWh/m2) |  |  | Superficie captante (m2) |  |
| Radiazione solare globale annua (kWh/m2) |  |  | Isolamento |  |
| Radiazione solare globale utile recuperata dal collettore solare (kWh/m2) |  |  | Spessore isolamento (mm) |  |
|  |  |  | Materiale involucro di contenimento |  |
| Fabbisogno di potenza ed energia per utenza servita |  |  | Materiale assorbitore |  |
| Potenza massima richiesta dall’utenza (kW) |  |  | Materiale collettore |  |
| Fabbisogno annuale di energia per l’utenza (kWh) |  |  |  |  |
| Fabbisogno di energia coperta con apporto del collettore solare (kWh) |  |  | Caratteristiche di installazione |  |
| Totale superficie utile di collettore solare installato (m2) |  |  | Fenomeni di ombreggiamento: |  |
|  |  |  | Assenti |  |
| Posizionamento dei moduli |  |  | Parziali durante i mesi invernali |  |
| Tutti i moduli hanno la stessa esposizione? |  |  | Parziali nei mesi autunnali e primaverili |  |
| Inclinazione dei moduli |  |  |  |  |
| Orientamento (sud/Sud-est, ecc...) |  |  | Dati ambientali |  |
|  |  |  | Riduzione CO2 prevista con l’intervento |  |
|  |  |  | (kg/anno) |  |
| Note: |  |  |  |  |

………………………………………………….

(luogo e data)

………………………………………………………….

(timbro dell’impresa e firma del legale rappresentante)

Trattamento dei dati personali ed inserimento nell’elenco dei beneficiari

1. Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196  “Codice in materia di trattamento dei dati personali”, i dati acquisiti saranno trattati esclusivamente in relazione al procedimento in corso. Essi potranno essere comunicati soltanto ai soggetti previsti dalle vigenti disposizioni normative. All’interessato spettano i diritti previsti dall’art. 7 del citato decreto legislativo, cui si rinvia. Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio presso la quale è presentata la domanda; responsabile del trattamento dei dati è il funzionario della Camera di Commercio designato in conformità all’ordinamento camerale.

2. Ai sensi dell’art. 6 del REG(CE) 1828/2006, il beneficiario, in caso di ottenimento del finanziamento, verrà incluso nell’elenco dei beneficiari che verrà pubblicato secondo quanto previsto dall’art. 7, paragrafo 2, lettera d), dello stesso regolamento, con l’indicazione della denominazione del progetto e dell’importo del finanziamento concesso.

Il mancato conferimento dei dati comporta l’impossibilità di valutare le domande.